## Данные для расчета
Вспомогательные данные для расчета сметы
Накладные расходы, в % от ЗП | 70%
Нормативная прибыль, в % от ЗП | 10%
Накладные расходы, в % от затрат на эксплуатацию машин | 78%
Нормативная прибыль прибыль в % от затрат на эксплуатацию машин | 30%
НДС | 22%
Расчет коэффициента для Татарстана
Среднемесячная заработная плата январь-декабрь, г. Москва | 180861.1 | https://www.fedstat.ru/indicator/57824
Среднемесячная заработная плата январь-декабрь, Республика Татарстан | 90515 | https://www.fedstat.ru/indicator/57824
Коэффициент | 1.998
Примечания к расчёту
• Объект: МБОУ "Физико-математический лицей №123". Система: СКУД + домофония.
• Источник состава и количеств: Оборудование_1.xlsx, лист «МБОУ "Физико-математический лиц», колонки E–L (блок «Скуд»), строки 3–38.
• Дубли листа оборудования суммированы по указанию заказчика: ИВЭПР 12/2 RSR3 2х7-Р БР (стр. 23 + 37) = 10 шт.; пульт PERCo-H-06/4 (стр. 22 + 27) = 4 шт.
• Нормативная база: СН-2012, сборники 1, 21, 22, 24. Уровень цен — по сборникам.
• Коэффициент перехода в уровень РТ (B12) применяется только к ЗП и ЗПМ. МР и ЭМ без ЗПМ не пересчитываются.
• НР и НП начисляются раздельно: от ЗП (B2, B3) и от ЭМ / ЗПМ (B4, B5).
• Строки с прочерком в колонке F ("Расценка не требуется") оставлены в расчёте намеренно: обоснование отсутствия расценки — в колонке I. Итоги по ним = 0.
! ВНИМАНИЕ. Поз. 28 и 29 (домофония Hikvision) посчитаны по расценкам-аналогам 22-2203-142-1/1 и 22-2203-143-1/1. Расценок на домофоны в сборниках 18/21/22/24 нет. Совпадение составов неполное — см. колонку I.
! ОТКРЫТО. Поз. 17 «Стойка с электромагнитным УБ, крайняя» (PERCo-BH02 2-04/EL, 2 шт.) — содержит электромагнит, кандидат на 21-2303-27-5/1. Сейчас прочерк.
! ОТКРЫТО. Поз. 15 «Комплект створок ограждения с магнитным УБ» (2 шт.) — расценки на ТО ограждений СКУД в сборниках 18/21/22/24 отсутствуют. Сейчас прочерк.
• Цена сборника 1 (1-2203-51-1/1, ТО сетевого контроллера) взята из файла «СКУД_Лето_13_07_2026_От_Розы.xlsx». Расценки 1-2201-49-1/1 и 1-2203-32-1/1 из расчёта исключены.
• Цены сборников 21, 22, 24 сверены с PDF-текстами сборников из проекта.
! ВНИМАНИЕ. Поз. 10 (ЛКД-УРД-1, 59 шт.) посчитана по расценке-аналогу 22-2203-98-1/1 (извещатель пожарный ручной тип WR7). Прямой расценки на устройство разблокировки двери в сборниках 18/21/22/24 нет. Разбор аналога и отклонённые варианты — в колонке I.
! ВНИМАНИЕ. Поз. 12 (модуль сопряжения R3-MC-1) посчитана по расценке-аналогу 22-2203-146-2/1 (преобразователь интерфейсов С2000-USB). Периодичность 2 раза в год — по паспорту оборудования. В наименовании расценки указано «годовое»; расхождение принято осознанно, разбор и отклонённые варианты — в колонке I.
• История версий: v1 — первичный расчёт; v1_2 — правки заказчика (исключены осмотр контроллера 1-2201-49-1/1 и строки-прочерки по АКБ и комплекту монтажа замка; модуль сопряжения переведён на 2 раза в год); v1_3 — поз. 10 ЛКД-УРД-1 переведена с 1-2203-32-1/1 на 22-2203-98-1/1; v1_4 — поз. 12 R3-MC-1 переведена с 22-2203-104-3/1 (блок сигнально-пусковой С2000-СП1) на 22-2203-146-2/1 (преобразователь интерфейсов С2000-USB) по паспорту оборудования; v1_5 — поз. 13 турникет PERCo-TTD-10AB: три строки 24-2903-2 (8 ежемесячных + 2 квартальных + 2 полугодовых ТО) заменены одной строкой 24-2903-7-3/1 (годовое, 1 ТО) по руководству по эксплуатации; v1_6 — правки заказчика (R5-USB Prof, R15-Multi и кнопка выхода переведены на 1 раз в год по паспортам РусГард; исключены осмотры части ИБП и строки-прочерки по конструктивным элементам PERCo) + кнопка выхода переведена с 21-2303-15-1/1 (ТО) на 21-2301-15-1/1 (технический осмотр).
! ВНИМАНИЕ. Поз. 13 (турникет PERCo-TTD-10AB, 2 шт.) посчитана по расценке-аналогу 24-2903-7-3/1 (полноростовой роторный турникет ПерКо RTD-15.2, годовое). Периодичность 1 раз в год — по руководству по эксплуатации, разд. 12. Расхождения аналога (полноростовой vs тумбовый трипод; привязка наименования к зданиям МФЦ трудовой миграции) и отклонённые варианты — в колонке I.
! ПРОВЕРИТЬ. Поз. 9 (кнопка выхода, 38 шт.): в листе оборудования модель и производитель не указаны. Периодичность 1 раз в год и выбор расценки 21-2301-15-1/1 (технический осмотр) приняты по паспорту РусГард. При подтверждении контактного (не сенсорного) исполнения допустим возврат на 21-2303-15-1/1 (ТО) при J=1. Разбор — в колонке I.

## СКУД СН-2012 расчёт
| СКУД + домофония. МБОУ "Физико-математический лицей №123" | [12 empty] | Расчет в сметных нормативах сборника СН-2012 | [13 empty] | Расчет с учетом корректировки ЗТР в уровень РТ
план | Наименование оборудования | Тип оборудования | Производитель оборудования | Наименование мероприятия | Шифр расценки | Наименование расценки | периодичность операции | обоснование периодичности | количество операций в год | количество оборудования | выполнений в год | ед. измер. (на какой объем оборудования рассчитана расценка) | Всего ед. измер. | Цена на единицу измерения: ЗП | Цена на ед. мзмерения: ЭМ | в том числе оплата труда машинистов | Цена на ед. измер.: МР | Поправочный коэффициент | Всего ЗП: | Всего: ЭМ | в том числе ЗПМ | Всего МР: | НР | НП | Итого в год (без НДС) | НДС | Итого в год (с НДС) | Цена на единицу измерения: ЗП | Цена на ед. мзмерения: ЭМ | в том числе оплата труда машинистов | Цена на ед. измер.: МР | Всего ЗП: | Всего: ЭМ | в том числе ЗПМ | Всего МР: | НР | НП | Итого в год (без НДС) | НДС | Итого в год (с НДС) | Справочно: затраты труда человеко-часов (на ед. измерения) | Справочно: затраты труда человеко-часов (Общее за год)
РАЗДЕЛ А. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ
1 | Сервер СКУД | СКУД LTV | LTV | Техническое обслуживание сервера СКУД с ПО | 22-2203-113-1/1 | Техническое обслуживание аппаратуры программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг", рабочее место администратора - ежемесячное | раз в 1 мес. | Периодичность учтена в наименовании расценки ("ежемесячное"). Применена по аналогии: сервер с ПО и ИБП; состав работ совпадает (проверка перехода на батареи UPS, очистка оборудования, проверка разъёмов и сетевых соединений, подтяжка соединителей, обновление ПО с перезагрузкой ПК) | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 362.26 | 0 | 0 | 0.15 | 1 | 4347.12 | 0 | 0 | 1.8 | 3042.984 | 434.712 | 7826.616 | 1721.86 | 9548.476 | 181.3113 | 0 | 0 | 0.15 | 2175.7357 | 0 | 0 | 1.8 | 1523.015 | 217.5736 | 3918.1243 | 861.99 | 4780.1143 | 0.52 | 6.24
2 | ИБП | Skat-UPS 1500 Rack | Бастион | Техническое обслуживание источника бесперебойного питания | 21-2203-41-1/1 | Техническое обслуживание источника бесперебойного питания (ИБП) типа APC Smart UPS SRT 6 кВА стоечного исполнения - полугодовое | раз в 6 мес. | Паспорт | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2116.73 | 1.18 | 0.01 | 0 | 1 | 4233.46 | 2.36 | 0.02 | 0 | 2965.2628 | 423.352 | 7624.4348 | 1677.38 | 9301.8148 | 1059.4244 | 1.175 | 0.005005 | 0 | 2118.8488 | 2.35 | 0.01001 | 0 | 1483.202 | 211.8879 | 3816.2887 | 839.58 | 4655.8687 | 2.62 | 5.24
3 | Контроллер СКУД с импульсным БП на 2,5 А, пластиковый корпус | CS-102-CE-B | RusGuard | Техническое обслуживание контроллера | 1-2203-51-1/1 | Техническое обслуживание сетевого контроллера исполнительных устройств "СКИУ-01" | раз в 1 год | Паспорт RusGuard, п. 4: "В профилактических целях рекомендуется ежегодно проводить..." | 1 | 38 | 38 | 1 | 38 | 260.76 | 55.13 | 33.23 | 9.78 | 0.7 | 6936.216 | 1466.458 | 883.918 | 371.64 | 5999.1884 | 958.797 | 15732.2994 | 3461.11 | 19193.4094 | 130.5105 | 38.5316 | 16.6316 | 9.78 | 3471.5796 | 1024.9414 | 442.4014 | 371.64 | 2775.1788 | 479.8784 | 8123.2182 | 1787.11 | 9910.3282 | 0.35 | 13.3
4 | Считыватель настольный, USB, NFC/BLE | R5-USB Prof | RusGuard | Техническое обслуживание считывателя | 24-2003-1-3/1 | Техническое обслуживание кассового оборудования, считыватель карт настольный - ежемесячное | раз в 1 год | Паспорт | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 116.69 | 0 | 0 | 2.02 | 1 | 466.76 | 0 | 0 | 8.08 | 326.732 | 46.676 | 848.248 | 186.61 | 1034.858 | 58.4034 | 0 | 0 | 2.02 | 233.6136 | 0 | 0 | 8.08 | 163.5295 | 23.3614 | 428.5845 | 94.29 | 522.8745 | 0.18 | 0.72
5 | Считыватель NFC/BLE, EM-Marin, Mifare, память 1500, IP67 | R15-Multi | RusGuard | Техническое обслуживание считывателя | 24-2903-5-1/1 | Техническое обслуживание считывателя карт настенного системы контроля доступа - ежемесячное | раз в 1 год | Паспорт | 1 | 68 | 68 | 1 | 68 | 90.76 | 0 | 0 | 2.02 | 1 | 6171.68 | 0 | 0 | 137.36 | 4320.176 | 617.168 | 11246.384 | 2474.2 | 13720.584 | 45.4254 | 0 | 0 | 2.02 | 3088.9289 | 0 | 0 | 137.36 | 2162.2503 | 308.8929 | 5697.4321 | 1253.44 | 6950.8721 | 0.14 | 9.52
7 | Замок электромагнитный (белый) | AL-300Premium (белый) | AccordTec | Регулировка зазоров, проверка срабатывания, очистка рабочих поверхностей | 21-2303-27-5/1 | Техническое обслуживание электрических аппаратов до 1000 В, реле электромагнитное постоянного и переменного тока | раз в 6 мес. | Паспорт, п. 6.3: "Рекомендуется не реже одного раза в шесть месяцев проводить регулировку величины ЗАЗОРОВ, проверку надёжности срабатывания замка и состояния рабочих поверхностей" | 2 | 38 | 76 | 1 | 76 | 244.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18602.52 | 0 | 0 | 0 | 13021.764 | 1860.252 | 33484.536 | 7366.6 | 40851.136 | 122.5075 | 0 | 0 | 0 | 9310.5706 | 0 | 0 | 0 | 6517.3994 | 931.0571 | 16759.027 | 3686.99 | 20446.017 | 0.46 | 34.96
9 | Кнопка "ВЫХОД" | — | — | Технический осмотр кнопки выхода | 21-2303-15-1/1 | Технический осмотр кнопки управления, число кнопок до 4 | раз в 1 год | Паспорт кнопки выхода (АО «РусГард»), разд. 6 «Техническое обслуживание»: «Кнопка не нуждается в обязательном техническом обслуживании. В профилактических целях рекомендуется ежегодно проводить следующие мероприятия: визуальный контроль целостности корпуса; при необходимости – чистку корпуса кнопки от грязи и пыли». Периодичность 1 раз в год — по паспорту. Состав работ по расценке приведён не в таблице, а в технической части Сборника 21, п. 1.5.1 (общий состав для раздела 1 отдела 23 «Электрические аппараты и приборы»): проверка соответствия условиям эксплуатации и нагрузки; ОЧИСТКА ОТ ПЫЛИ И ГРЯЗИ; проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления; ОСМОТР И ЛИКВИДАЦИЯ ВИДИМЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ; затяжка крепёжных деталей; проверка исправности арматуры; проверка наличия соответствующих надписей. Два выделенных пункта дословно соответствуют паспорту. Измеритель: 10 кнопок. Принято исполнение «число кнопок до 4» (кнопка одиночная). Отклонена расценка 21-2303-15-1/1 (ТО кнопки управления, применялась в версиях v1–v1_5): её состав по п. 1.5.2 технической части Сборника 21 — частичная разборка, очистка и промывка механических и контактных деталей, опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей, проверка и регулировка плотности включения контактов — то есть объём капитального характера, которого паспорт не требует. ПРОВЕРИТЬ: в листе оборудования модель и производитель кнопки не указаны (прочерк). Если кнопка сенсорная (напр. РусГард RG-Btn-R35), работы с контактными поверхностями неприменимы конструктивно; если контактная — вариант 21-2303-15-1/1 при J=1 также допустим. | 1 | 38 | 38 | 10 | 3.8 | 194.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 739.024 | 0 | 0 | 0 | 517.3168 | 73.9024 | 1330.2432 | 292.65 | 1622.8932 | 97.3373 | 0 | 0 | 0 | 369.8819 | 0 | 0 | 0 | 258.9173 | 36.9882 | 665.7874 | 146.47 | 812.2574 | 0.01 | 0.038
10 | Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой | ЛКД-УРД-1 | ЛКД | Техническое обслуживание устройства разблокировки | 22-2203-98-1/1 | Извещатель пожарный ручной тип WR7, техническое обслуживание | раз в 6 мес. | ПКМ. РАСЦЕНКА-АНАЛОГ. Прямой расценки на устройство разблокировки двери в сборниках 18/21/22/24 нет. Совпадает: неадресное ручное устройство под крышкой; отключение выходов ППК и исполнительных устройств перед проверкой (у УРД — развязка электромагнитного замка, иначе дверь откроется) и последующее восстановление выходов; проверка специального стекла (у УРД — восстанавливаемая вставка, тот же одноразово-восстанавливаемый приводной элемент); внешний осмотр и очистка корпуса; запись в журнал. Не совпадает: у УРД нет пломбы в составе расценки. Отклонены: 1-2203-32-1/1 (ИПР513-3А) и 22-2203-99-1/1 (FT 513) — адресные, с электроникой и проверкой шлейфов, которых у УРД нет; 22-2203-97-1/1 (FP-2) — только осмотр корпуса и светоиндикатора, без развязки замка и работы с приводным элементом; 21-2303-15-1/1 — в сборнике не приведён состав работ; 21-2303-27-9/1 — состав про аппарат в шкафу (чистка контактов, настройка уставок). | 2 | 59 | 118 | 1 | 118 | 230.96 | 13.78 | 8.31 | 0.43 | 1 | 27253.28 | 1626.04 | 980.58 | 50.74 | 20345.6072 | 3019.502 | 52295.1692 | 11504.94 | 63800.1092 | 115.5956 | 9.6292 | 4.1592 | 0.43 | 13640.2803 | 1136.2408 | 490.7808 | 50.74 | 9931.0052 | 1511.2623 | 26269.5285 | 5779.3 | 32048.8285 | 0.31 | 36.58
11 | 24-портовый Ethernet-коммутатор | LTV-3S24G4C-P | LTV | Техническое обслуживание коммутатора | 22-2103-37-1/1 | Техническое обслуживание IP-шлюза - ежемесячное | раз в 1 мес. | ПКМ. Применена по аналогии (активное сетевое оборудование). Измеритель: 10 шт. | 12 | 5 | 60 | 10 | 6 | 453.79 | 0.77 | 0.01 | 0 | 1 | 2722.74 | 4.62 | 0.06 | 0 | 1909.5216 | 272.292 | 4909.1736 | 1080.02 | 5989.1936 | 227.1221 | 0.76501 | 0.005005 | 0 | 1362.7327 | 4.59 | 0.03003 | 0 | 953.9363 | 136.2823 | 2457.5414 | 540.66 | 2998.2014 | 0.7 | 4.2
12 | Модуль сопряжения (преобразователь интерфейса) | R3-MC-1 | Рубеж | Техническое обслуживание модуля сопряжения (преобразователя интерфейсов) | 22-2203-146-2/1 | Техническое обслуживание приборов охранно-пожарной сигнализации на базе оборудования С2000, преобразователь интерфейсов С2000-USB - годовое | раз в 6 мес. | Паспорт | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 90.76 | 0 | 0 | 4.44 | 1 | 181.52 | 0 | 0 | 8.88 | 127.064 | 18.152 | 335.616 | 73.84 | 409.456 | 45.4254 | 0 | 0 | 4.44 | 90.8509 | 0 | 0 | 8.88 | 63.5956 | 9.0851 | 172.4115 | 37.93 | 210.3415 | 0.14 | 0.28
13 | Тумбовый турникет-трипод с автоматическими планками "Антипаника" и пультом управления | PERCo-TTD-10AB | PERCo | Техническое обслуживание турникета | 24-2903-7-3/1 | Техническое обслуживание полноростовых роторных турникетов серии ПерКо RTD-15.2 с механическим приводом доворота створок, расположенных в зданиях многофункционального центра трудовой миграции - годовое | раз в 1 год | Паспорт | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3540.15 | 0.44 | 0 | 186.84 | 1 | 7080.3 | 0.88 | 0 | 373.68 | 4956.8964 | 708.03 | 13119.7864 | 2886.35 | 16006.1364 | 1771.8468 | 0.44 | 0 | 186.84 | 3543.6937 | 0.88 | 0 | 373.68 | 2480.5856 | 354.3694 | 6753.2086 | 1485.71 | 8238.9186 | 5.8 | 11.6
21 | Блок питания | ИВЭПР 12/2 RSR3 2х7-Р БР | Бастион | Технический осмотр источника вторичного электропитания | 22-2201-78-1/1 | Технический осмотр источника вторичного электропитания типа ИВЭП 112-0,3-1 "Астра-БП1" | раз в 1 мес. | ПКМ | 10 | 10 | 100 | 1 | 100 | 62.7 | 0 | 0 | 3.38 | 1 | 6270 | 0 | 0 | 338 | 4389 | 627 | 11624 | 2557.28 | 14181.28 | 31.3814 | 0 | 0 | 3.38 | 3138.1381 | 0 | 0 | 338 | 2196.6967 | 313.8138 | 5986.6486 | 1317.06 | 7303.7086 | 0.09 | 9
21 | Блок питания | ИВЭПР 12/2 RSR3 2х7-Р БР | Бастион | Техническое обслуживание источника вторичного электропитания, проверка АКБ | 22-2203-91-1/1 | Техническое обслуживание источника вторичного электропитания типа ИВЭП 112-0,3-1 "Астра-БП1" | раз в 6 мес. | ПКМ | 2 | 10 | 20 | 1 | 20 | 877.77 | 0 | 0 | 3.38 | 1 | 17555.4 | 0 | 0 | 67.6 | 12288.78 | 1755.54 | 31667.32 | 6966.81 | 38634.13 | 439.3243 | 0 | 0 | 3.38 | 8786.4865 | 0 | 0 | 67.6 | 6150.5405 | 878.6486 | 15883.2757 | 3494.32 | 19377.5957 | 1.26 | 25.2
24 | Блок питания | БИРП 12-10 | Бастион | Технический осмотр источника вторичного электропитания | 22-2201-78-1/1 | Технический осмотр источника вторичного электропитания типа ИВЭП 112-0,3-1 "Астра-БП1" | раз в 1 мес. | ПКМ | 10 | 4 | 40 | 1 | 40 | 62.7 | 0 | 0 | 3.38 | 1 | 2508 | 0 | 0 | 135.2 | 1755.6 | 250.8 | 4649.6 | 1022.91 | 5672.51 | 31.3814 | 0 | 0 | 3.38 | 1255.2553 | 0 | 0 | 135.2 | 878.6787 | 125.5255 | 2394.6595 | 526.83 | 2921.4895 | 0.09 | 3.6
24 | Блок питания | БИРП 12-10 | Бастион | Техническое обслуживание источника вторичного электропитания | 22-2203-91-1/1 | Техническое обслуживание источника вторичного электропитания типа ИВЭП 112-0,3-1 "Астра-БП1" | раз в 6 мес. | ПКМ | 2 | 4 | 8 | 1 | 8 | 877.77 | 0 | 0 | 3.38 | 1 | 7022.16 | 0 | 0 | 27.04 | 4915.512 | 702.216 | 12666.928 | 2786.72 | 15453.648 | 439.3243 | 0 | 0 | 3.38 | 3514.5946 | 0 | 0 | 27.04 | 2460.2162 | 351.4595 | 6353.3103 | 1397.73 | 7751.0403 | 1.26 | 10.08
25 | Источник бесперебойного питания | SKAT-UPS 3000 RACK+6X9Ah | Бастион | Техническое обслуживание источника бесперебойного питания | 21-2203-41-1/1 | Техническое обслуживание источника бесперебойного питания (ИБП) типа APC Smart UPS SRT 6 кВА стоечного исполнения - полугодовое | раз в 6 мес. | Паспорт | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2116.73 | 1.18 | 0.01 | 0 | 1 | 4233.46 | 2.36 | 0.02 | 0 | 2965.2628 | 423.352 | 7624.4348 | 1677.38 | 9301.8148 | 1059.4244 | 1.175 | 0.005005 | 0 | 2118.8488 | 2.35 | 0.01001 | 0 | 1483.202 | 211.8879 | 3816.2887 | 839.58 | 4655.8687 | 2.62 | 5.24
26 | Батарейный блок | SKAT BC 72/18S RACK | Бастион | Проверка состояния АКБ | — | Расценка не требуется | — | Внешний батарейный блок ИБП. Проверка учтена составом работ расценки 21-2203-41-1/1 на ТО ИБП | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Источник бесперебойного питания | SKAT-UPS 1500 RACK+3X9Ah | Бастион | Техническое обслуживание источника бесперебойного питания | 21-2203-41-1/1 | Техническое обслуживание источника бесперебойного питания (ИБП) типа APC Smart UPS SRT 6 кВА стоечного исполнения - полугодовое | раз в 6 мес. | Паспорт | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2116.73 | 1.18 | 0.01 | 0 | 1 | 8466.92 | 4.72 | 0.04 | 0 | 5930.5256 | 846.704 | 15248.8696 | 3354.75 | 18603.6196 | 1059.4244 | 1.175 | 0.005005 | 0 | 4237.6977 | 4.7 | 0.02002 | 0 | 2966.404 | 423.7758 | 7632.5775 | 1679.17 | 9311.7475 | 2.62 | 10.48
РАЗДЕЛ Б. ДОМОФОНИЯ
28 | Видеодомофон | DS-KH8520-WTE1 | Hikvision | Техническое обслуживание монитора видеодомофона | 1-2301-1-1/1 | Техническое обслуживание мастер-станции системы экстренной связи, настенного исполнения, с ЖК-дисплеем и 12-кнопочной клавиатурой, с функцией программирования и диагностики всей системы - ежемесячное | раз в 1 мес. | ПКМ | 12 | 4 | 48 | 1 | 48 | 350.16 | 27.57 | 16.61 | 1.93 | 0.75 | 12605.76 | 992.52 | 597.96 | 92.64 | 9598.1976 | 1439.964 | 24729.0816 | 5440.4 | 30169.4816 | 175.2553 | 19.2733 | 8.3133 | 1.93 | 6309.1892 | 693.8393 | 299.2793 | 92.64 | 4649.8703 | 720.7027 | 12466.2414 | 2742.57 | 15208.8114 | 0.47 | 22.56
29 | Блок вызова (в комплекте с рамкой монтажной) | DS-KD8003-IME1/Surface | Hikvision | Техническое обслуживание блока вызова | 1-2301-1-1/1 | Техническое обслуживание приборов системы экстренной связи, абонентская вызывная станция в корпусе с дверцей - ежемесячное | раз в 1 мес. | ПКМ | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 162.07 | 0.11 | 0 | 70.38 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1161 | 0.11 | 0 | 70.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0
31 | Замок электромагнитный (белый/серый) | AL-300PRemium | AccordTec | Регулировка зазоров, проверка срабатывания, очистка рабочих поверхностей | 21-2303-27-5/1 | Техническое обслуживание электрических аппаратов до 1000 В, реле электромагнитное постоянного и переменного тока | раз в 6 мес. | Паспорт, п. 6.3 (аналогично поз. 7) | 2 | 4 | 8 | 1 | 8 | 244.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1958.16 | 0 | 0 | 0 | 1370.712 | 195.816 | 3524.688 | 775.43 | 4300.118 | 122.5075 | 0 | 0 | 0 | 980.0601 | 0 | 0 | 0 | 686.042 | 98.006 | 1764.1081 | 388.1 | 2152.2081 | 0.46 | 3.68
32 | Источник питания | ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х7 БР | Рубеж | Технический осмотр источника вторичного электропитания | 22-2201-78-1/1 | Технический осмотр источника вторичного электропитания типа ИВЭП 112-0,3-1 "Астра-БП1" | раз в 1 мес. | ПКМ | 10 | 4 | 40 | 1 | 40 | 62.7 | 0 | 0 | 3.38 | 1 | 2508 | 0 | 0 | 135.2 | 1755.6 | 250.8 | 4649.6 | 1022.91 | 5672.51 | 31.3814 | 0 | 0 | 3.38 | 1255.2553 | 0 | 0 | 135.2 | 878.6787 | 125.5255 | 2394.6595 | 526.83 | 2921.4895 | 0.09 | 3.6
32 | Источник питания | ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х7 БР | Рубеж | Техническое обслуживание источника вторичного электропитания | 22-2203-91-1/1 | Техническое обслуживание источника вторичного электропитания типа ИВЭП 112-0,3-1 "Астра-БП1" | раз в 6 мес. | ПКМ | 2 | 4 | 8 | 1 | 8 | 877.77 | 0 | 0 | 3.38 | 1 | 7022.16 | 0 | 0 | 27.04 | 4915.512 | 702.216 | 12666.928 | 2786.72 | 15453.648 | 439.3243 | 0 | 0 | 3.38 | 3514.5946 | 0 | 0 | 27.04 | 2460.2162 | 351.4595 | 6353.3103 | 1397.73 | 7751.0403 | 1.26 | 10.08
| ИТОГО | [17 empty] | 148884.64 | 4099.958 | 2462.598 | 1774.9 | 107417.2152 | 15627.2434 | 277803.9566 | 61116.87 | 338920.8266 |  |  |  |  | 74516.8368 | 2869.8915 | 1232.5315 | 1774.9 | 53123.1604 | 7821.4431 | 140106.2319 | 30823.39 | 170929.6219 |  | 226.198
Note on M2: User: На 1 оборудование, 10 шт и т.д.

## Спецификация
№ | Наименование | Марка / модель | Производитель | Ед. изм. | Кол-во | Источник: Оборудование_1.xlsx, лист «МБОУ "Физико-математический лиц», колонки E–L
1 | Сервер СКУД с ПО сервера поддержки сетевых устройств | СКУД LTV | LTV | шт | 1 | стр. 3
2 | ИБП | Skat-UPS 1500 Rack | Бастион | шт | 1 | стр. 4
3 | Контроллер СКУД с импульсным БП на 2,5 А, пластиковый корпус | CS-102-CE-B | RusGuard | шт | 38 | стр. 5
4 | Считыватель настольный, USB, NFC/BLE | R5-USB Prof | RusGuard | шт | 4 | стр. 6
5 | Считыватель NFC/BLE, EM-Marin, Mifare, память 1500, IP67, корпус чёрный, накладка серого цвета | R15-Multi | RusGuard | шт | 68 | стр. 7
6 | Аккумуляторная батарея | АКБ 7 Ач | — | шт | 38 | стр. 8
7 | Замок электромагнитный (белый) | AL-300Premium (белый) | AccordTec | шт | 38 | стр. 9
8 | Комплект монтажа электромагнитного замка (белый) | MK AL-300PR (белый) | AccordTec | шт | 38 | стр. 10
9 | Кнопка «ВЫХОД» | — | — | шт | 38 | стр. 11
10 | Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой | ЛКД-УРД-1 | ЛКД | шт | 59 | стр. 12
11 | 24-портовый Ethernet-коммутатор | LTV-3S24G4C-P | LTV | шт | 5 | стр. 13
12 | Модуль сопряжения | R3-MC-1 | Рубеж | шт | 1 | стр. 14
13 | Тумбовый турникет-трипод с автоматическими планками «Антипаника» и пультом управления | PERCo-TTD-10AB | PERCo | шт | 2 | стр. 15
14 | Крышка для установки дополнительного оборудования | PERCo-Co-10P.2 | PERCo | шт | 4 | стр. 16
15 | Комплект створок для двойной распашной секции ограждения с магнитным УБ, ширина прохода 2400 мм | BH02 1-19 PERCo | PERCo | шт | 2 | стр. 17
16 | Стойка односторонняя с 4 отверстиями для крепления | PERCo-BH02 2-01 | PERCo | шт | 2 | стр. 18
17 | Стойка с электромагнитным УБ, крайняя | PERCo-BH02 2-04/EL | PERCo | шт | 2 | стр. 19
18 | Поручень | PERCo-BH02 1-01 | PERCo | шт | 4 | стр. 20
19 | Патрубок прямой | PERCo-BH02 0-10 | PERCo | шт | 4 | стр. 21
20 | Пульт управления турникетом | PERCo-H-06/4 | PERCo | шт | 4 | стр. 22 (2) + стр. 27 (2) — дубль, суммировано
21 | Блок питания | ИВЭПР 12/2 RSR3 2х7-Р БР | Бастион | шт | 10 | стр. 23 (5) + стр. 37 (5) — дубль, суммировано
22 | Аккумулятор | АКБ 12 Ач | — | шт | 8 | стр. 24
23 | Аккумулятор | АКБ 7 Ач | — | шт | 13 | стр. 25 (8) + стр. 38 (5) — суммировано
24 | Блок питания | БИРП 12-10 | Бастион | шт | 4 | стр. 26
25 | Источник бесперебойного питания | SKAT-UPS 3000 RACK+6X9Ah | Бастион | шт | 1 | стр. 28
26 | Батарейный блок | SKAT BC 72/18S RACK | Бастион | шт | 1 | стр. 29
27 | Источник бесперебойного питания | SKAT-UPS 1500 RACK+3X9Ah | Бастион | шт | 2 | стр. 30
28 | Видеодомофон | DS-KH8520-WTE1 | Hikvision | шт | 1 | стр. 31
29 | Блок вызова (в комплекте с рамкой монтажной) | DS-KD8003-IME1/Surface | Hikvision | шт | 4 | стр. 32
30 | Кронштейн настенный для защиты от дождя (1 модуль) | DS-KABD8003-RS1 | Hikvision | шт | 4 | стр. 33
31 | Замок электромагнитный (белый/серый) | AL-300PRemium | AccordTec | шт | 4 | стр. 34
32 | Источник питания | ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х7 БР | Рубеж | шт | 4 | стр. 35
33 | Аккумулятор | АКБ 7 Ач | ГК РУТЕК | шт | 8 | стр. 36
| ИТОГО позиций |  |  |  | 417